2015年11月吉日

お客様各位

ソーリン・グループ株式会社

ビジネス・マネージメント本部

マーケティング部長

川原　政男

**エクストラ ディスポーサブルセット製品変更のご案内**

謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度弊社が販売している自己血回収装置エクストラのディスポーサブルセットに含まれている製品の一部が変更になりましたのでご案内申し上げます。今回の変更はお客様よりいただいた声をもとに取組んだ製品変更になります。この変更によって販売名、製品、機能及び性能について一切の変更はございません。

　今後もより質の高いサービス及び製品をご提供できるよう、一層の努力を行っていく所存でございますので何卒ご高配賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

* 対象製品

術中術後自己血回収セット（エクストラ用）　販売名：エクストラ ディスポーサブルセット

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 製品番号 | 製　　品　　名 | 規　　格 | 医療機器認証番号 |
| 04254J | ｳｫｯｼｭｾｯﾄTX/55 | 55mL | 223AABZI00148000 |
| 04255J | ｳｫｯｼｭｾｯﾄTX/125 | 125mL |
| 04256J | ｳｫｯｼｭｾｯﾄTX/175 | 175mL |
| 04257J | ｳｫｯｼｭｾｯﾄTX/225 | 225mL |
| 04266J | 回収ｾｯﾄTX | 上部充填ﾎﾟｰﾄ |
| 04267J | 回収ｾｯﾄBX | 下部充填ﾎﾟｰﾄ |

* 主な製品変更内容
* 術者側回路ラインの原材料変更
* 回収ポートキャップのカラー変更（赤→オレンジ）　※リザーバー上部の回収ポートキャップと同色に変更
* 術野側回路1／4吸引コネクターの接続部デザイン変更
* 抗凝固ライン ローラークランプのデザイン及びカラー変更



■術者側回路：変更製品

■術者側回路：既存製品

* 変更品出荷予定時期

2015年11月上旬予定

※2015年8月製造分より順次適応

* お問い合わせ先

ご不明な点等ございましたら、弊社担当営業、もしくはお客様専用電話番号/メールまでお問合せ願います。

お客様問合せ番号： 0120-034-911　　お客様問合せ専用メール： orders.jp@livanova.sorin.com

※ソーリン・グループは2015年10月19日の合併に伴い、新ロゴ名をLivaNovaに変更しています。

以上